[image: image1.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES



[image: image2.png]



ASSUNTO: 206 - sistemaS de sangue COM LUER 
[image: image3.png]



	DESIGNAÇÃO:    
SISTEMA DE ADM. DE SANGUE COM FILTRO DE 25cm2, TUBO NO DEHP E FILTRO PURGA

TRANSFUSEUR AVEC FILTRE 200µm, 25cm2, TUBULURE SANS FTALATES ET FILTRE PURGE
TRANSFUSIESET MET FILTER 200µm, 25cm2 , FTALAATVRIJE LEIDING EN PURGEER FILTER
	REFERÊNCIA:

206.0272

SAS25LF
	DES. TÉCNICO:

Nº 272
REV.02 
	TIPO DE PRODUTO:

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR, ROOD
	C34
	1

	- 1-WEG PERFORATOR
- PERFORATEUR  Á UNE VOIE
	C15
	1

	- BLOEDTRANSFUSIEKAMER SAS 25
- CHAMBRE Á TRANFUSION SAS25
	C192
	1

	- BLOEDFILTER 25cm2, 200um
- FILTRE Á SANG 25cm2, 200um
	C16
	1

	- LEIDING VOOR TRANSFUSIEKAMER
- TUBULURE POUR CHAMBRE Á TRANSFUSION
	T206
	1

	- leiding voor compatibele volumetrische pomp 180cm, DEHP-VRIJ

- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP)
	T624
	1

	- PRECISIE ROLKLEM ORANJE
- ROLLER DE PRÉSICION ORANGE
	C267
	1

	- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM
- ROULETTE POUR ROLLER
	C214
	1

	- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL
	C33
	1

	- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER
- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE
	C261
	1


	Embalagem

	Cód. Barras 560771600272 1

	75 unidades / caixa


[image: image4.png]


[image: image5.png]









Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 22 / 03 / 2011    











C33





C267





C214





T624








T206





C261





C16





C192





C15





C34





Doc. Nº PMH-07-06 (Rev.01)








[image: image6.wmf] 

[image: image7.png]


