[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


 
[image: image4.jpg]



ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS ALTO DÉBITO 
	DESIGNAÇÃO:  

TROUSSE DE LAVAGE VESICAL AVEC 1 PERFORATEUR, CHAMBRE COMPTE GOUTTES ET 2 CLAMPS
SET VOOR BLAASSPOELING MET 1 SPIKE, DRUPPELKAMER EN 2 KLEMMEN
	REFERÊNCIA

107.2598
	DES. TÉCNICO

Nº 2598

REV.01
	TIPO DE PRODUTO

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR
- PROTECTEUR DE PERFORATEUR
	C1
	1

	- 1-WEG PERFORATOR / - PERFORATEUR  Á UNE VOIE
	C20
	1

	- TUBULURE 5mmx6.80mm, 25cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 5mmx6.80mm, 25cm –DEHP VRIJ
	T237
	1

	- CLAMP ON / – OFF KLEM
	C19
	2

	- TUBULURE 5.50x7.5mm, 4.2cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 5.50x7.5mm, 4.2cm –DEHP VRIJ
	T240
	1

	- CHAMBRE, SANS PHTHALATES (DEHP)

-  DRUPPELKAMER DEHP VRIJ
	T120
	1

	- TUBULURE 5.50x7.5mm-3.7cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 5.50x7.5mm-3.7cm –DEHP VRIJ
	T130
	1

	- TUBULURE 5mmx6.80mm, 170cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 5mmx6.80mm, 170cm –DEHP VRIJ
	T050
	1

	- ROLKLEM 6mm / - ROLLER 6mm
	C49
	1

	- WIELTJE VOOR ROLKLEM 6mm  / - ROULETTE POUR ROLLER
	C7
	1

	- CONNECTOR SONDE VESICAL / BLAASSONDE
	C47
	1

	- LEIDING 4.5x9.5mm, 10cm / - TUBULURE 4.5x9.5mm, 10cm
	T591
	1

	- DUBBELE VERPAKKING / EMBALLAGE DOUBLE
	S07
	1


[image: image5.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES




	Embalagem

	Cód. Barras 560771602598 4

	10 unidades por saco; 

	4X10= 40 unidades / caixa


[image: image6.png]


[image: image7.png]DIAL

EX . BIOMEDICA





C19





Doc. Nº PMH-07-06 (Rev.01)





C20





T237





C7





T050





C47





T591





C1





C19





T120





T130





T240





�               �             �
�
ZONDER / SANS DEHP     ZONDER / SANS LATEX�
�
�
�
   �    �





�
�
  


                 





C49





Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 29 / 06 / 2016    








[image: image8.png]


[image: image9.png]


