[image: image1.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES



[image: image2.png]L

ior




[image: image3.png]


ASSUNTO: SISTEMAS COM GRADUAÇÃO
	DESIGNAÇÃO: 
SET A PERFUSION 150ml AVEC SPIKE DOUBLE, FILTRE 15(m, SITE EN Y ET LL AVEC FILTRE PURGE, L= 220cm

PERFUSIESET 150ml MET DUBBELE INSTEEKDOORN, Y-BIJSPUITPUNT EN LL MET PURGEERFILTER, L= 220cm  
	REFERÊNCIA:

110.1611

	DES. TÉCNICO: 
Nº 1611
REV.05
	TIPO DE PRODUTO:

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR

- PROTECTEUR DE PERFORATEUR
	C1
	2

	- 2-WEG PERFORATOR / – PERFORATEUR 2 VOIES
	C23
	2

	- INSPUITPUNT LATEXVRIJ
	C36
	1

	- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE Á AIR
	C117 + C120
	1

	- BELUCHTINGSFILTER / - PRISE D’AIR AVEC FILTRE
	C3
	2

	- TUBULURE NORMALE 15cm / - NORMALE LEIDING 15cm
	T003
	2

	- Y VERBINDINGSSTUK / CONNECTION Y
	C41
	1

	- TUBULURE NORMALE 5cm / - NORMALE LEIDING 5cm
	T001
	1

	- KLEINE KLEM / – PETITE PINCE
	C43
	2

	- BOVENDEKSEL BURETTE
	C52
	1

	- BURETTE 150ml
	C55
	1

	- MEMBRAAN
	C60
	1

	TAMPA INFERIOR CÂMARA
	C54
	1

	- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ

- CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC
	C74
	1

	- FILTRE 15um / - 15um FILTER
	C121
	1

	- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 140cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- leiding voor compatibele volumetrische pomp 140cm, DEHP-VRIJ
	T672
	1

	- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM / - ROULETTE P/ ROLLER
	C214
	1

	- PRECISIE ROLKLEM ORANJE / – ROLLER DE PRÉSICION ORANGE
	C267
	1

	- Y-SITE
	C32/ C81/C324
	1

	- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 20cm, S/ PHTHALATES (DEHP)

- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ
	T416
	1

	- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR
- CONNECTEUR LL MOBILE
	C157 + C158
	1

	- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER
- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE
	C261
	1


[image: image4.bmp][image: image5.png]


[image: image6.png]









Doc. Nº PMH-07-06 (Rev.01)
































Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 15 / 01 / 2016    






































Embalagem�
�
Cód. Barras 560771601611 7�
�
50 unidades / caixa�
�






























C117+C120





C117+C120








C121





C74





T003





C43





C23





C1





C41





T001





C23





C60





T672





C267





C214





C158





C157





T416





C32 / C81 / C324





C261





C54





C55





C52





C117 + C120





T003





C36





C43





C1








[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


