[image: image1.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES



[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS COM GRADUAÇÃO
	DESIGNAÇÃO: 
SET À MICROPERFUSION, CHAMBRE À DILUTION 150ml, SITE EN Y ET FILTRE PURGE

MICROPERFUSIEBURETTE 150ml EN Y-INSPUITPUNT 
	REFERÊNCIA:

110.1502

	DES. TÉCNICO: Nº 1502
REV.07
	TIPO DE PRODUTO:

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR
- PROTECTEUR DE PERFORATEUR
	C1
	1

	- PERFORATOR / PERFORATEUR
	C20
	1

	- INSPUITPUNT LATEXVRIJ / SITE Á INJECTION NON-LATEX
	C36
	1

	- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE Á AIR
	C117+C120
	1

	- TUBULURE 2.85x4.15mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 2.85x4.15mm, 20cm –DEHP VRIJ
	T069
	1

	- KLEINE KLEM / – PETITE PINCE
	C43
	1

	- BOVENDEKSEL BURETTE
	C52
	1

	- BURETTE 150ml
	C55
	1

	- VALVE
	C60
	1

	- ONDERDEKSEL BURETTE
	C54
	1

	- MICRO-DRIP 60 dr/1ml
	C113
	1

	- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ

- CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC
	C74
	1

	- FILTRE 15um / - 15um FILTER
	C121
	1

	- leiding voor compatibele volumetrische pomp 200cm, DEHP-VRIJ, 3.00x4.10mm

- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 200cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 3.00x4.10mm
	T629
	1

	- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM / - ROULETTE POUR ROLLER
	C214
	1

	- PRECISIE ROLKLEM ORANJE / - ROLLER DE PRÉSICION ORANGE
	C267
	1

	- BIJSPUITPUNT IN Y / SITE EN Y
	C32
	1

	- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 40cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 40cm, DEHP-VRIJ
	T420
	1

	- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL MOBILE
	C157+C158
	1

	- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER
- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE
	C261
	1


[image: image5.png]


[image: image6.png]



C20





C1





C43





C36





T069





C52





C54





C74





T629





C60





C121





C261





C158





C157





C55





C32





T420





C267





C214





C113





C117 + C120





Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 10 / 05 / 2016    





Doc. Nº PMH-07-06 (ReV.01)





Embalagem�
�
Cód. Barras 560771601502 8�
�
50 unidades / caixa�
�









[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]L

ior



[image: image10.bmp][image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


