[image: image1.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES




[image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image4.png]L

ior




ASSUNTO: SISTEMAS COM GRADUAÇÃO
	DESIGNAÇÃO: 
SET A MICROPERFUSION 150ml AVEC SPIKE DOUBLE, FILTRE 15(m, 2 VALVE BIDIRECTIONELLE EN Y ET LL AVEC FILTRE PURGE, L= 300cm
MICROPERFUSIESET 150ml MET DUBBELE INSTEEKDOORN, 2 NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP EN LL MET PURGEERFILTER, L= 300cm         
	REFERÊNCIA:

110.1834
	DES. TÉCNICO: Nº 1834
REV.07
	TIPO DE PRODUTO:

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR

- PROTECTEUR DE PERFORATEUR
	C1
	2

	- 2-WEG PERFORATOR / – PERFORATEUR 2 VOIES
	C23
	2

	- BELUCHTINGSFILTER / - PRISE D’AIR AVEC FILTRE
	C3
	2

	- KLEINE KLEM / – PETITE PINCE
	C43
	2

	- NORMALE LEIDING 20cm / - TUBULURE NORMALE 20cm
	T004
	1

	- NORMALE LEIDING 40cm / - TUBULURE NORMALE 40cm
	T007
	1

	- Y VERBINDINGSSTUK / – CONNECTION Y
	C41
	1

	- NORMALE LEIDING 5cm / - TUBULURE NORMALE 5cm
	T001
	1

	- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE Á AIR
	C117 + C117
	1

	- INSPUITPUNT LATEXVRIJ / - SITE Á INJECTION NON-LATEX
	C36
	1

	- BOVENDEKSEL BURETTE
	C52
	1

	- BURETTE 150ml
	C55
	1

	- MEMBRAAN
	C60
	1

	- ONDERDEKSEL BURETTE
	C54
	1

	- MICRO-DRIP 60 dr/1ml
	C113
	1

	- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ

- CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC
	C74
	1

	- 15µ FILTER / – FILTRE 15 µ
	C121
	1

	- leiding voor compatibele volumetrische pomp 90cm, DEHP-VRIJ

- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 90cm, SANS PHTHALATES (DEHP)
	T763
	1

	- PRECISIE ROLKLEM ORANJE / - ROLLER DE PRÉSICION ORANGE
	C267
	1

	- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM / - ROULETTE POUR ROLLER
	C214
	1

	- VALVE BIDIRECTIONELLE EN Y / - NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP[image: image5.bmp]
	C145
	2

	- NORMALE LEIDING 110cm / - TUBULURE NORMALE 110cm
	T013
	1

	- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 30cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ
	T419
	1

	- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / – CONNECTEUR LL
	C198
	1

	- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER
- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE
	C261
	1

	
	
	

	
	
	


[image: image6.png]









Embalagem�
�
Cód. Barras 560771601834 0�
�
50 unidades / caixa�
�



























Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 30 / 09 / 2015   











T419





C113





C117+ C120








T004











C23





C117+ C120





C23





Doc. Nº PMH-07-06 (Rev.01)











T013





C145





C145





C198





T007





C261





T763





C43





C1





C121





C74





C41





T001





C60





C267





C214





C54





C55





C52





C117 + C120





C36





C43





C1











[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]=]\!i




[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.bmp]