[image: image1.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES



[image: image2.png]L

ior



[image: image3.png]



ASSUNTO: 109 – SISTEMAS COM GRADUAÇÃO
	DESIGNAÇÃO: 
SET À MICROPERFUSION, CHAMBRE À DILUTION 150ml, ROBINET 3 VOIES, LUER LOCK MOBILE ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE
MICROPERFUSIEBURETTE 150ml, 3-WEGKRAAN, DRAAIBARE LL EN PURGEERFILTER
	REFERÊNCIA:

109.2539
	DES. TÉCNICO: Nº 2539
REV.00
	TIPO DE PRODUTO:

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR

- PROTECTEUR DE PERFORATEUR
	C1
	1

	- 2-WEG PERFORATOR / – PERFORATEUR 2 VOIES
	C23
	1

	- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / FILTRE Á AIR
	C117 + C120
	2

	- INSPUITPUNT LATEXVRII 
	C36
	1

	- TUBULURE 2.85x4.15mm, 15cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 2.85x4.15mm, 15cm –DEHP VRIJ
	T069
	1

	- KLEINE KLEM / – PETITE PINCE
	C43
	1

	- BOVENDEKSEL BURETTE
	C52
	1

	- BURETTE 150 ml
	C55
	1

	- VALVE
	C60
	1

	- ONDERDEKSEL BURETTE
	C54
	1

	- MICRO-DRIP 60 dr/1ml
	C113
	1

	- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ

- CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC
	C74
	1

	- FILTRE 15um / - 15um FILTER
	C121
	1

	- TUBULURE NORMALE 130cm
- NORMALE LEIDING 130cm
	T035
	1

	- PRECISIE ROLKLEM / - ROLLER DE PRECISION
	C212
	1

	- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM

- ROULETTE P/ ROLLER
	C214
	1

	- LUER-LOCK CONNECTOR / – CONNECTEUR LL
	C33
	1

	[image: image4.bmp]- 3/4 RICHTINGSKRAAN / - ROBINET 3 VOIES
	C260
	1

	- PLUG / - BOUCHON
	C46
	1

	- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 30cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ
	T419
	1

	- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR
- CONNECTEUR LL MOBILE
	C158 + C157
	1

	- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER
- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE
	C261
	1


[image: image5.png]


[image: image6.png]









Embalagem�
�
Cód. Barras 560771602539 3�
�
50 unidades por saco,�
�
50 unidades / caixa �
�






C157





T419





C33





C260





C46





C158





C261





Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 23 / 11 / 2015   





C113








C212





C54





C43





C52





C117 + C120





C36





C214





T035





C23





C121





C60





C74





C55





T069





C1





Doc. Nº PMH-07-06 (ReV.01)





C117 + C120








[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


