[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



[image: image5.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES




ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS ALTO DÉBITO 
	DESIGNAÇÃO: 
TROUSSE DE LAVAGE VESICAL AVEC DOUBLE PERFORATEUR, CHAMBRE COMPTE GOUTTES ET 3 CLAMPS
SET VOOR BLAASSPOELING MET 2 SPIKES, DRUPPELKAMER EN 3 KLEMMEN
	REFERÊNCIA

107.2599
	DES. TÉCNICO

Nº 2599

REV.01
	TIPO DE PRODUTO

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR
- PROTECTEUR DE PERFORATEUR
	C1
	2

	- 1-WEG PERFORATOR / - PERFORATEUR  Á UNE VOIE
	C20
	2

	- TUBULURE 5mmx6.80mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 5mmx6.80mm, 20cm –DEHP VRIJ
	T045
	2

	- CLAMP ON / – OFF KLEM
	C19
	3

	- Y VERBINDINGSSTUK / - CONNECTION Y
	C122
	1

	- TUBULURE 5.50x7.5mm, 4.2cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 5.50x7.5mm, 4.2cm –DEHP VRIJ
	T240
	1

	- CHAMBRE, SANS PHTHALATES (DEHP)

-  DRUPPELKAMER DEHP VRIJ
	T120
	1

	- TUBULURE 5.50x7.5mm-3.7cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 5.50x7.5mm-3.7cm –DEHP VRIJ
	T130
	1

	- ROLKLEM 6mm / - ROLLER 6mm
	C49
	1

	- WIELTJE VOOR ROLKLEM 6mm  / - ROULETTE POUR ROLLER
	C7
	1

	- CONNECTOR SONDE VESICAL / BLAASSONDE
	C47
	1

	- LEIDING 4.5x9.5mm, 10cm / - TUBULURE 4.5x9.5mm, 10cm
	T591
	1

	- TUBULURE 5mmx6.80mm, 170cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 5mmx6.80mm, 170cm –DEHP VRIJ
	T050
	1

	- DUBBELE VERPAKKING / EMBALLAGE DOUBLE
	S07
	1


[image: image6.png]



	Embalagem

	Cód. Barras 560771602599 1

	30 unid. por saco,  / 30 unid./ caixa


[image: image7.png]






�               �             �
�
ZONDER / SANS DEHP     ZONDER / SANS LATEX�
�
�
�
   �    �





�
�
  


                 





C19





C47





T130





T050





T120





T240





C7





C49





T591





Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 29/ 06/ 2016   





C1





C20





T045





T045





C20





Doc. Nº PMH-07-06 (Rev.01)





C1





C122





C19





C19








[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]DIAL

EX . BIOMEDICA




