[image: image1.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES



[image: image2.png]L

ior



[image: image3.png]



ASSUNTO: 109 – SISTEMAS COM GRADUAÇÃO
	DESIGNAÇÃO: 
SET À MICROPERFUSION, CHAMBRE À DILUTION 150ml, SITE EN Y ET FILTRE PURGE

MICROPERFUSIEBURETTE 150ml, EN Y-INSPUITPUNT 
	REFERÊNCIA:

110.1591
	DES. TÉCNICO: Nº 1591
REV.06
	TIPO DE PRODUTO:

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR
- PROTECTEUR DE PERFORATEUR
	C1
	1

	- 2-WEG PERFORATOR / – PERFORATEUR 2 VOIES
	C23
	1

	- TUBULURE 2.85x4.15mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 2.85x4.15mm, 20cm –DEHP VRIJ
	T069
	1

	- KLEINE KLEM / – PETITE PINCE
	C43
	1

	- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE Á AIR
	C120 + C117
	2

	- INSPUITPUNT LATEXVRIJ / SITE Á INJECTION NON-LATEX
	C36
	1

	- BOVENDEKSEL BURETTE
	C52
	1

	- BURETTE 150ml
	C55
	1

	- VALVE
	C60
	1

	- ONDERDEKSEL BURETTE
	C54
	1

	- MICRO-DRIP 60 dr/1ml
	C113
	1

	- 15µ FILTER / – FILTRE 15 µ
	C4
	1

	- DRUPPELKAMER 20 DEHP-VRIJ 

- CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS DEHP
	C299
	1

	- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- leiding voor compatibele volumetrische pomp 150cm, DEHP-VRIJ
	T611
	1

	- PRECISIE ROLKLEM ORANJE / - ROLLER DE PRÉSICION ORANGE
	C267
	1

	- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM / - ROULETTE POUR ROLLER
	C214
	1

	- BIJSPUITPUNT IN Y / SITE EN Y
	C32
	1

	- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 30cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ
	T419
	1

	- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL MOBILE
	C157 + C158
	1

	- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER
- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE
	C261
	1


	Embalagem

	Cód. Barras 560771601591 2

	50 unidades por saco; 50 unidades / caixa


[image: image4.bmp][image: image5.png]















C267





C113





C54





C43





C52





C117 + C120





Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 14 / 03 / 2016    





C36








C214





T611





C23





C121





C60





C158





C157





T419





C32 / C81 / C324





C261





C74





C55





T069





C1





C117 + C120





Doc. Nº PMH-07-06 (ReV.01)








[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.emf]