[image: image1.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES



[image: image2.png]=]\!i




[image: image3.png]



ASSUNTO: SISTEMAS DE SANGUE COM LUER
	DESIGNAÇÃO:  
TRANSFUSEUR AVEC 2 SPIKES, LUER-LOCK AVEC FILTRE PURGE
TRANSFUSIESET MET 2 SPIKES, EN LUER-LOCK MET ONTLUCHTINGSFILTER
	REFERÊNCIA:

205.1841

	DES. TÉCNICO:

Nº 1841
REV.03 
	TIPO DE PRODUTO:

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR, ROOD
	C34
	2

	- 1-WEG PERFORATOR / - PERFORATEUR  Á UNE VOIE
	C20
	2

	- KLEINE KLEM / – PETITE PINCE
	C43
	2

	- TUBULURE NORMALE 30cm / - NORMALE LEIDING 30cm
	T006
	1

	- Y VERBINDINGSSTUK / – CONNECTION Y
	C41
	1

	- TUBULURE NORMALE 10cm / - NORMALE LEIDING 10cm
	T002
	1

	- 1-WEG DEKSEL VOOR KAMER / 
- COUVERCLE 1 VOIE POUR CHAMBRE TRANSFUSEUR
	C22
	1

	- BLOEDTRANSFUSIEKAMER SAS 25

- CHAMBRE Á TRANFUSION SAS25
	C192
	1

	- BLOEDFILTER 32cm2, 200um
- FILTRE Á SANG 32cm2, 200um
	C148
	1

	- PRECISIE ROLKLEM ORANJE
- ROLLER DE PRÉSICION ORANGE
	C267
	1

	- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM
- ROULETTE POUR ROLLER
	C214
	1

	- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 210cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- leiding voor compatibele volumetrische pomp 210cm, DEHP-VRIJ
	T755
	1

	- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL
	C198
	1

	- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER
- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE
	C261
	1


	Embalagem

	Cód. Barras 560771601841 8

	Fotopolímero: SIST. SANGUE DIALEX + BOMBA DIALEX

	75 unidades / caixa


[image: image4.png]Cldm=

i

= % %o

T o &




[image: image5.png]



C192





C148





C22





C34





C20





T002





T006





T006





C20





C34





C43





C43





C41





C261





C198





C214





C267





T755





Doc. Nº PMH-07-06 (Rev. 01)





Elaborado AQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 01/ 03/ 2016    








[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]'




[image: image9.png]


[image: image10.bmp][image: image11.png]


[image: image12.png]


