[image: image1.png]e

PMH

PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES



[image: image2.png]L

ior



[image: image3.png]


ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS COM GRADUAÇÃO
	DESIGNAÇÃO: 
SET À PERFUSION, CHAMBRE À DILUTION 150ml SANS VALVE, ROBINET 3 VOIES, SITE EN Y ET FILTRE PURGE

PERFUSIEBURETTE 150ml, 3 WEGKRAAN EN Y-INSPUITPUNT
	REFERÊNCIA:

109.2044

	DES. TÉCNICO: Nº 2044
REV.03
	TIPO DE PRODUTO:

DESCARTÁVEL


	COMPONENTES


	DESIGNAÇÃO
	REFERÊNCIA
	QUANTIDADE

	- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR
- PROTECTEUR DE PERFORATEUR
	C1
	1

	- 2-WEG PERFORATOR / – PERFORATEUR 2 VOIES
	C23
	1

	- INSPUITPUNT LATEXVRIJ
	C36
	1

	- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE Á AIR
	C117 + C120
	1

	- BELUCHTINGSFILTER / - PRISE D’AIR AVEC FILTRE
	C3
	1

	- TUBULURE 2.85x4.15mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- LEIDING 2.85x4.15mm, 20cm –DEHP VRIJ
	T069
	1

	- KLEINE KLEM / – PETITE PINCE
	C43
	1

	- BOVENDEKSEL BURETTE
	C52
	1

	- BURETTE 150ml
	C55
	1

	- TAMPA INFERIOR CÂMARA
	C54
	1

	- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ

- CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC
	C74
	1

	- FILTRE 15um / - 15um FILTER
	C121
	1

	- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 160cm, SANS PHTHALATES (DEHP)

- leiding voor compatibele volumetrische pomp 160cm, DEHP-VRIJ
	T622
	1

	- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM / - ROULETTE P/ ROLLER
	C214
	1

	- PRECISIE ROLKLEM ORANJE / – ROLLER DE PRÉSICION ORANGE
	C267
	1

	- LUER-LOCK CONNECTOR / – CONNECTEUR LL
	C33
	1

	- 3/4 RICHTINGSKRAAN / – ROBINET 3 VOIES
	C194
	1

	- VROUWELIJKE PLUG / – BOUCHON
	C46
	1

	- SITE EN Y  / BIJSPUITPUNT IN Y
	C32
	1

	- TUBULURE NORMALE 40cm / - NORMALE LEIDING 10cm
	T007
	1

	- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 40cm, S/ PHTHALATES (DEHP)

[image: image4.bmp]- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 40cm, DEHP-VRIJ
	T420
	1

	- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR
- CONNECTEUR LL MOBILE
	C157 + C158
	1

	- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER
- BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE
	C261
	1


[image: image5.png]


[image: image6.png]



C1





C117 + C120





Doc. Nº PMH-07-06 (ReV.01)





C23





























Elaborado GQ





Ass.: Vânia Rodrigues Data: 15 / 01 / 2016    











T069




















Embalagem�
�
Cód. Barras 560771602044 2�
�
Fotopolímero: Sistemas microgotas com câmara graduada DIALEX + Bomba Dialex�
�
50 unidades / caixa�
�




































C214





C267





T420





C32





C55





C157





C158





C261





C121





T007





C194





C46





C33





T622





C74





C54





C52





C117 + C120





C36





C43








[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


